
[image: image1.wmf]
Федеральное агентство по образованию

Тверской государственный технический университет


[image: image2]
Кафедра физики
Лабораторные занятия

по Ф И З И К Е

Часть 4

Методические указания
к лабораторным работам по квантовой оптике,
атомной и ядерной физике

Тверь 2009
УДК 531 (075.8)

ББК 22.3я7

Предназначены для студентов инженерно-строительного и машиностроительного факультетов, выполняющих лабораторные работы по разделам «Квантовая оптика», «Атомная и ядерная физика» курса общей физики.

Основную часть указаний составляет описание методов, экспериментальных установок и порядка проведения лабораторных работ. В конце каждого описания работы приведены рекомендуемая литература и контрольные вопросы для подготовки к выполнению лабораторной работы и ее защиты. 

Методика обработки результатов экспериментов, основные физические постоянные, некоторые справочные величины, а также множители и приставки для образования десятичных, кратных и дольных единиц и их наименования вынесены в приложения.

Методические указания рекомендованы к печати кафедрой физики (протокол №  3 от 27.10.09)

Составители: В.М. Алексеев, А.Н. Болотов, В.В. Измайлов, М.В. Новоселова,         А.Ф. Гусев, В.В. Новиков, О.О. Новикова, Ю.И. Морозова,  Л.Д. Шевчук,                 В.Е. Никишин 

Под редакцией В.М. Алексеева

© Тверской государственный

технический университет, 2009
Лабораторная работа № 5-6
ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 
С ПОМОЩЬЮ ПИРОМЕТРА

Цель работы: изучение законов теплового излучения, проверка закона Стефана-Больцмана.

Приборы и принадлежности: кинопроекционная лампа, вольтметр, амперметр, оптический пирометр, миллиамперметр.

Введение

Тепловым излучением называется излучение нагретых тел. Количество энергии (, излучаемой телом в единицу времени со всей поверхности S по всем направлениям, называется лучистым потоком, или мощностью излучения.

Энергия, излучаемая телом в единицу времени с единицы поверхности во всем диапазоне длин волн, называется излучательностью, или энергетической светимостью Re. 

Излучение состоит из волн с различными длинами . Если обозначить излучательность тела в узком интервале длин волн от ( до ( + d( через dRe, то величина 

                                                   r(,T = 
[image: image3.wmf]l

d

dR

e

                                                (1)
называется испускательной способностью, или спектральной плотностью энергетической светимости тела. Это энергетическая светимость, приходящаяся на единицу интервала длин волн от ( до ( + d(. 

Испускательная способность тела зависит от длины волны, температуры Т и свойств тела. 

Яркость тела Bэ определяет величину энергетической светимости, приходящейся на единицу телесного угла, или величину потока, излучаемого с единицы площади в данном направлении. Между яркостью тела и излучательностью существует связь

                                                  Bэ = (Re.                                                (2)
Любое тело не только излучает, но и поглощает падающую на его по​верхность энергию. Способность тела поглощать энергию характеризуется поглощательной способностью, или коэффициентом поглощения
                                                                   
[image: image4.wmf]l

l

l

=

a

dФ

'

dФ

,                                                                (3)
где d(( – лучистый поток в интервале длин волн от ( до ( + d(, падающий на поверхность тела; d((′– поток в интервале длин волн от ( до ( + d(, поглощенный этим телом.

По величине поглощательной способности различают абсолютно черное тело (  ( ч = 1 для всех длин волн; серое тело – ( ( c < 1для всех длин волн. 
Согласно закону Кирхгофа отношение испускательной способности любого тела к его поглощательной способности зависит только от температуры и длины волны излучения и равно испускательной способности абсолютно черного тела 
[image: image5.wmf]T

r

,

*

l

, т. е. 

                                                         
[image: image6.wmf]T

,

T

,

*

r

r

l

l

l

=

a

.                                                         (4)
Откуда следует, что испускательная способность любого тела 

                                                  r,T = (
[image: image7.wmf]T

r

,

*

l

                                                    (5)
при прочих равных условиях всегда меньше испускательной способности абсолютно черного тела 
[image: image8.wmf]T

r

,

*

l

, которая определяется формулой Планка 
                                        r*,T = 
[image: image9.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image10.wmf]1

e

1

hc

2

kT

hc

5

2

-

×

l

p

l

,                                               (6)
где h – постоянная Планка, с – скорость света, k – постоянная Больцмана.

	[image: image11.jpg]



Рис. 1


Вид функции 
[image: image12.wmf]T

r

,

*

l

 для двух температур изображен на рис. 1. Как следует из рисунка, функция  
[image: image13.wmf]T

r

,

*

l

 имеет максимум при некоторой длине волны (m. Длина волны (m, на которую приходится максимум испускательной способности, по закону смещения Вина обратно пропорциональна температуре:

(m = 
[image: image14.wmf]T

b

,                            (7)

где b – постоянная Вина (b = 2,89(10–3 м(К).

Из определений энергетической светимости, испускательной способности и выражения (4) мощность излучения серого тела (к серым телам относятся все металлы) во всем диапазоне длин волн равна

                                               Ф = Sc
[image: image15.wmf]ò

¥

l

l

0

T

d

r

,

*

,                                                 (8)
где 
[image: image16.wmf]ò

¥

l

l

0

T

d

r

,

*

 = Re* – излучательность абсолютно черного тела.

Согласно закону Стефана-Больцмана
                                               Re* = T4,                                                           (9)
где ( – постоянная Стефана-Больцмана (( = 5,67(10–8 
[image: image17.wmf]4

2

К

м

Вт

).

Тогда для расчета мощности излучения нагретого серого тела имеем

                                              Ф = SсT4.                                                (10)
Из формул (6) – (8) следует, что законы теплового излучения можно использовать для измерения температуры нагретых тел. Предназначенные для этого приборы называются оптическими пирометрами. 

В радиационном пирометре энергетическая светимость нагретого тела по всем длинам волн сравнивается с энергетической светимостью абсолютно черного тела, поэтому пирометр дает не истинную температуру, а температуру абсолютно черного тела Tр*, излучательность которого равна излучательности исследуемого тела. Эту температуру называют радиационной температурой. Из формул (2), (5) и (9) следует, что при одинаковой энергетической светимости радиационная температура всегда меньше истинной температуры тела. 

В яркостном пирометре яркость исследуемого тела сравнивается с яркостью абсолютно черного тела на одном и том же участке спектра излуче​ния d(. Температуру абсолютно черного тела T*, яркость которого равна яркости данного тела, называют яркостной температурой. Если яркость исследуемого источника при некоторой длине волны  равна яркости абсолютно черного тела, то из формул (5) и (6) следует, что яркостная температура также ниже истинной температуры. 

Для определения истинной температуры в обоих случаях используются специальные графики или таблицы.

Описание экспериментальной установки и методики измерений

Экспериментальная установка (рис. 2) состоит из источника теплового излучения, которым является нить накала кинопроекционной лампы и оптического пирометра. Лампа питается от источника переменного напряжения с регулируемым выходом. Выходное напряжение измеряется вольтметром V. Ток, идущий через лампу, измеряется амперметром А. 

[image: image18.png]5
NN




Рис. 2

Мощность электрического тока N, подводимого к лампе, расходуется на нагревание окружающих тел путем теплопроводности и конвекции, а также выделяется в виде излучения, то есть

N = N1 + Ф,
где N1 – мощность, идущая на нагревание окружающих тел путем теплопроводности и конвекции; Ф – поток лучистой энергии.

При высоких температурах мощность, расходуемая на излучение, много больше мощности, теряемой вследствие теплопроводности и конвекции. В результате N ( Ф и, согласно формуле (10), подводимая к лампе мощность пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры.

Оптический пирометр ЛОП-72 – это телескоп, состоящий из объектива Об, окуляра Ок, оправки которых закреплены в корпусе пирометра. Основной частью пирометра является пирометрическая лампа Л с дугообразной нитью, накал которой можно изменять реостатом P с секциями грубой и тонкой регулировки.

Питание пирометрической лампы осуществляется от источника стабилизированного тока напряжением 6 В. Ток, идущий через лампу, измеряется миллиамперметром mА.

Излучение от исследуемого источника L попадает в объектив прибора и проектируется на плоскость нити лампы Л пирометра. Чтобы при измерениях нить пирометрической лампы не перекаливать, свет пропускают через поглощающие стекла П, изменяющие интенсивность потока в известное число раз. В окулярную оправку пирометра помещен также красный светофильтр СФ, пропускающий узкий интервал волн (( = 0,65 мкм), поэтому через окуляр нити лампы пирометра и исследуемого источника видны в красном свете, что упрощает сравнение яркостей.

Изменяя накал пирометрической лампы реостатом Р, можно добиться равенства яркостей обеих нитей и измерить ток, проходящий при этом через лампу пирометра. 

Температуру источника определяют, пользуясь градуировочным графиком пирометра в виде зависимости температуры нити пирометрической лампы от силы тока через нее t(C = f(I) (рис. 3).

[image: image19.png]2400
I

2300
2200
2100
,°C 2000
1900
1800
1700
1600

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540
I, mA




Рис. 3

Порядок выполнения работы

1. Снять защитные чехлы с объектива и окуляра пирометра.

2. Включить источник питания пирометрической лампы.

3. Увеличивая накал нити реостатом Р, обеспечить видимое свечение нити.

4. Перемещая окуляр пирометра ОК, добиться четкого изображения нити.

5. Включить в сеть цепь питания кинопроекционной лампы L, установить рекомендуемое начальное напряжение (80 В). 

6. Измерить по амперметру ток, протекающий через лампу. Значения тока и напряжения записать в таблицу.

7. Навести пирометр на исследуемый объект (спираль кинопроекционной лампы) так, чтобы его изображение перекрывало отверстие диафрагмы и располагалось в центре. Поставить ручки сектора поглотителя в положение П-3, сектора светофильтра – в положение С-3.

8. Вращением объектива ОБ добиться четкого изображения исследуе​мого объекта L на фоне пирометрической лампы Л.
9. Регулируя накал нити пирометрической лампы с помощью реостата Р, добиться одинаковой яркости ее с изображением исследуемого объекта.

10. Измерить силу тока Iпир, протекающего по нити пирометрической лампы, и записать в таблицу в mA. 
11. Сбить настройку яркости нити пирометрической лампы с помощью реостата Р и выполнить п. 9 и 10 еще 4 раза.

12. Изменить напряжение на кинопроекционной лампе в соответствии с рекомендациями(U от 80 до 140 В, (U = 10 В) и для каждого напряжения выполнить п. 6, п. 9-11. Результаты занести в таблицу.

Таблица результатов эксперимента

	№ 

п/п
	Сила

тока

I, A
	Напря-

жение

U, В
	Мощность

N = IU, Вт
	Пирометри-

ческий ток

Iпир, mA
	Темпе-

ратура

t,(C
	Абсолютная 

температура 

Т, К
	T4 , К4

	1
	
	
	
	I1 =

I2 =

I3 =

I4 =

I5 =
	
	
	

	
	
	
	
	<Iпир> =
	
	
	

	2

и т.д.
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	I1 =

I2 =

I3 =

I4 =

I5 =
	
	
	

	
	
	
	
	<Iпир> =
	
	
	


Обработка результатов эксперимента

1. Для каждого напряжения накала кинопрекционной лампы рассчитать среднее значение силы тока в пирометрической лампе<Iпир>.

2. Пользуясь градуированным графиком, по среднему значению силы тока <Iпир> определить температуру t (C нити накала лампы (см. рис. 3).

3. Рассчитать абсолютную температуру Т нити лампы и возвести полученное значение в четвертую степень. Результаты записать в таблицу.

4. Рассчитать мощность электрического тока в проекционной лампе N.
5. Построить график зависимости N(T4).

Результат работы

Сделать вывод о выполнении закона Стефана-Больцмана.

Контрольные вопросы

1. Какова цель данной работы?

2. Дать определение понятий: световой поток, энергетическая светимость, испускательная и поглощательная способность, яркость.

3. Сформулировать закон Стефана-Больцмана. В чем заключается проверка закона Стефана-Больцмана?

4. Сформулировать закон Вина.
5. Как изменяется спектральный состав излучения нити накала лампы при увеличении ее температуры? 
6. Почему в пирометре установлен светофильтр красного цвета? Можно ли его заменить синим?

7. Сформулировать закон Кирхгофа.

8. Какая температура называется яркостной?

9. Абсолютно черное и серое тела имеют одинаковую яркость. Температура какого тела выше?

10. С помощью кривой распределения энергии в спектре абсолютно черного тела (см. рис. 1) объяснить, почему КПД ламп накаливания очень мал.
Библиографический список 

1. Трофимова, Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова. М.: Высш. шк., 2003.   § 197-201.

2. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. М.: Наука, 1992.    Т. 3. § 49-54.

Лабораторная работа № 6-1 К
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ РАДИОАКТИВНОГО ПРЕПАРАТА
И МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ β-ЧАСТИЦ

Цель работы: определение активности радиоактивного препарата и максимальной энергии -излучения данного изотопа.

Приборы и принадлежности: источник -излучения 
[image: image20.wmf]Sr

90

38

 на подложке, блок детектирования БДБ 2, измеритель скорости счета УИМ 2-2, набор поглощающих фильтров на алюминиевой или медной фольге.

Активность  радиоактивного  препарата 
и особенности -распада

Активностью радиоактивного препарата называется величина, численно равная числу распадов в единицу времени:

[image: image21.wmf]N

dt

dN

A

l

=

=

,                                              (1)
где dN – число распадов за время dt;  – постоянная радиоактивного распада; N – число нераспавшихся ядер препарата к данному моменту времени.

Так как по закону радиоактивного распада
	
	N = No(e-(t,                                               
	(2)


то выражение (1) можно переписать в виде
	
	A = ( No(e-t = A0 e-t,
	(3)


где А – активность в данный момент времени t, A0 – активность препарата в начальный момент времени.
Активность измеряется в беккерелях (1 Бк = 1 расп/с) или в специальных единицах – кюри (1 Ки = 3,7(1010 Бк).

Продолжительность жизни радиоактивного изотопа характеризуется периодом полураспада  T1/2,  равным времени, в течение которого  распадается половина первоначального количества ядер. Из формулы (2) при t = Т1/2 и N = ½ N0 следует выражение ½ = 
[image: image22.wmf]2

/

1

Т

е

l

-

, откуда 

Т1/2 = 
[image: image23.wmf]l

2

ln

.
Понятие (-распада объединяет три вида ядерных превращений: электронный -распад, позитронный +-распад и электронный захват.

Электронный -распад протекает по схеме


[image: image24.wmf]n

+

+

®

-

+

~

0

0

0

1

1

e

Y

X

A

z

A

z

.

Позитронный -распад, протекающий при искусственной радиоактивности, описывается  реакцией


[image: image25.wmf]n

+

+

®

+

-

0

0

0

1

1

e

Y

X

A

z

A

z

.
Третий вид -распада – электронный захват – заключается в том, что ядро поглощает один из электронов своего атома (чаще всего с К-оболочки):


[image: image26.wmf]n

+

®

+

-

-

0

0

1

0

1

Y

e

X

A

z

A

z

.
При -распаде в ядрах радиоактивного препарата происходят взаим​ные превращения нейтронов и протонов по следующим схемам:

· при электронном -распаде:


[image: image27.wmf]n

1

0

 ( 
[image: image28.wmf]p

1

1

 + 
[image: image29.wmf]e

0

1

-

 + 
[image: image30.wmf]n

~

0

0

;
· при позитронном -распаде:


[image: image31.wmf]p

1

1

 ( 
[image: image32.wmf]n

1

0

 + 
[image: image33.wmf]e

0

1

+

 + 
[image: image34.wmf]n

0

0

;
· при электронном захвате:


[image: image35.wmf]p

1

1

 + 
[image: image36.wmf]e

0

1

-

 ( 
[image: image37.wmf]n

1

0

 + 
[image: image38.wmf]n

0

0

 .

	[image: image39.jpg]max




Рис. 1


Особенностью -распада является то, что энергетический спектр -частиц является непрерывным, т.е. кинетическая энергия вылетающих электронов или позитронов меняется в пределах от 0 до некоторого максимального значения Еmах (рис. 1). Среднее значение энергии -частиц равно примерно 
[image: image40.wmf]3

1

Еmах.

Величина максимальной энергии Еmах, называемая верхней границей -спектра, представляет собой константу, характерную для каждого радиоактивного изотопа. С помощью этой характеристики можно идентифицировать неизвестные изотопы.

При прохождении через вещество -частицы теряют свою энергию постепенно в результате многих последовательных столкновений, часть из которых приводит к ионизации атомов. Так как пробеги -частиц в веществе сильно флуктуируют, то по пробегу одного электрона невозможно судить о его энергии. Но в случае измерения пробега большого числа электронов определение энергии оказывается возможным. Для этого определяют зависимость числа частиц, прошедших через вещество-поглотитель, от толщины поглощающего слоя и строят кривую поглощения, откладывая по оси абсцисс толщину поглощающего слоя, а по оси ординат – соответствующее число частиц (интенсивность излучения). Прямолинейный участок спада кривой поглощения продолжают до пересечения с осью абсцисс, который определяет так называемый экстраполированный пробег. Между величиной экстраполированного пробега электронов в веществе и максимальной энергией электронов существуют эмпирические зависимости:

            
[image: image41.wmf]D

+

D

=

81

,

0

69

,

3

2

max

E

  при   < 1,5 г/см2                                          (4)
или

                               
[image: image42.wmf]245

,

0

85

,

1

max

+

D

=

E

       при   > 0,3 г/см2.                              (5)
В этих формулах энергия -частиц Еmах выражена в МэВ, а их пробег  – в г/см2, причем

 = dэкс,                                                     (6)
где dэкс – экстраполированный пробег в см,  – плотность материала в г/см3.

Описание экспериментальной установки и методики измерений

Экспериментальная установка (рис. 2) состоит из основания 1 со стойкой 2, по которой может перемещаться подвижный столик 3, измерительной штанги 4 с сантиметровыми делениями и блока детектирования 5, присоединенного высоковольтным кабелем к измерителю скорости счета 6. На заданной высоте столик фиксируется с помощью винта 7. Точечный источник (-частиц с защищающим экраном 8 на подложке 9 помещается в пазы 10 столика излучающей поверхностью вниз (в направлении блока детектирования 5).

[image: image43.png]MamepeHme

paspsg  ceTb

T O O





Рис. 2
	[image: image44.jpg]Adogudu
AwemoiAdudiouniad





Рис. 3


В данной лабораторной установке (-частицы регистрируются блоком детектирования, который укомплектован пятью счетчиками Гейгера, каждый из которых представляет собой цилиндрический конденсатор, помещенный в стеклянную или металлическую оболочку (рис. 3). Оболочка заполнена газом под давлением порядка 100 мм рт. ст. При таком давлении длина свободного пробега (-частиц достаточно велика, что облегчает ударную ионизацию газа. Между электродами счетчика приложено значительное напряжение, близкое к пробивному. Попавшая в пространство между электродами счетчика заряженная частица вызывает ионизацию газа. Возникающие при ионизации электроны ускоряются электрическим полем и производят дальнейшую ионизацию, в результате происходит кратковременный разряд. При прохождении тока через счетчик часть напряжения падает на сопротивлении,  при этом напряжение между электродами уменьшается и разряд гасится.

Импульс тока, возникающий при прохождении частицы через счетчик, усиливается и поступает в измеритель скорости счета, который определяет число частиц, зарегистрированных блоком детектирования в одну секунду. Скорость счета регистрируется стрелочным прибором на передней панели измерителя по одной из двух шкал – верхней или нижней. Переключение шкал происходит автоматически, при этом высвечивается индикатор "В" или "Н". Справа от стрелочного прибора расположены светодиодные индикаторы измерений: х 1, х10, х 100, х 1000, х 10000. Таким образом, показания стре​лочного прибора, снятые с рабочей шкалы ("В" или "Н"), нужно умножить на соответствующий множитель (от 1 до 10000).

Очевидно, что не все (-частицы, испускаемые радиоактивным препаратом во всех направлениях, могут быть зарегистрированы блоком детектирования, а только те из них, которые вылетают из препарата по направлению к окошку блока детектирования. Но даже из этих (-частиц часть поглощается воздухом, защитными покрытиями препарата и счетчиков. Поэтому число (-частиц N, зарегистрированное измерителем скорости счета в единицу времени, составляет лишь часть от общего числа частиц Nо, испускаемых препаратом:
                                                    N = C(No ,                                                 (7)
	                                          Таблица 1

	h, дел.
	C(10-3
	
[image: image45.wmf]С

1



	6
	9,28
	107,7

	7
	10,7
	93,7

	8
	12,4
	84,9

	9
	14,4
	69,4

	10
	16,9
	59,1

	11
	20,0
	49,9

	12
	24,0
	41,7


где С – коэффициент, зависящий для данной установки от высоты расположения (-препарата h над блоком детектирования. Значения коэффициента С приведены в табл. 1. 

Кроме того, в процессе измерений необходимо учитывать естественный фон – постороннее излучение, регистрируемое счетчиком. Источником фона могут быть соседние работающие установки, космические лучи, радио​активные превращения в земной коре и т.д. Очевидно, что фон должен быть исключен из числа зарегистрированных счетчиком частиц. 
В результате активность препарата следует рассчитывать по формуле 

                                          A = 
[image: image46.wmf]С

1

(N – Nф),                                              (8)
где N – показания измерителя скорости счета c-1; Nф – естественный фон.

Порядок выполнения работы

Внимание! Все управляющие операции в компьютерной модели лабораторной работы осуществляются однократным щелчком левой кнопки мыши.

Упражнение 1. Измерение естественного фона
1.1. Подключить блок детектирования к измерителю скорости счета, щелкнув на нем клавишу I ( рис. 4).

1.2. Включить измеритель скорости счета, нажав клавишу СЕТЬ (рис. 4).

[image: image47.png]B
O Onpeaenewms uaxcmanunoi veprGera-acri

DRpm—— e
[ oSN Pyt p—

oo [ ———

Butop roncmemm
Vawepuren cxop B

.





Рис. 4
1.3. Щелкнуть по переключателю упражнений «Измерение естественного фона» левой кнопкой мыши (рис. 4 и 5). 
[image: image48.png]~Ynpaxrerue

Q Waveperiie ecrecreeror or





Рис. 5

1.4. Нажать клавишу РАЗРЯД. Установившееся в течение 30 с показание скорости счета по стрелочному прибору с учетом индикаторов шкал "В" или "Н" и множителей (см. рис. 4) должно соответствовать естественному фону.

1.5. Измерение по п. 1.4 повторить еще два раза. Результаты измерений Nф1, Nф2, Nф3 занести в табл. 2.

                                                                               Таблица 2
	Nф1
	Nф2
	Nф3
	Nф

	
	
	
	


Упражнение 2. Измерение активности препарата

2.1. Щелкнуть по переключателю упражнений «Определение активности препарата» левой кнопкой мыши (см. рис. 4). При этом радиоактивный препарат установится в пазах на круглом столике установки излучающей поверхностью вниз.
2.2. С помощью полосы прокрутки установить столик на высоте, соответствующей 6-му делению шкалы (см. рис. 4).
2.3. Нажать клавишу РАЗРЯД. Установившееся в течение 30 с показание скорости счета Ni по стрелочному прибору с учетом индикаторов шкал "В" или "Н" и множителей записать в табл. 3. 

2.4. Произвести еще не менее четырех измерений скорости счета на других высотах в интервале от 7-го до 12-го делений шкалы аналогично п. 2.2-2.3. 

Таблица 3
	№ п/п
	hi , дел.
	Ni , с-1
	1/Ci
	A, с-1 
	Ai
	Ai2

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


Аср =                                Ai2 =               .
Упражнение 3. Определение максимальной энергии (-частиц

3.1. Установить столик с радиоактивным препаратом на высоту, соответствующую 12-му делению шкалы.

3.2. Щелкнуть по переключателю упражнений «Определение максимальной энергии бета-частиц» левой кнопкой мыши (рис. 4). 

3.3. Измерить скорость счета N1 в отсутствие поглощающих фильтров (аналогично п. 2.3). Записать результат в таблицу 3.

3.4. С помощью полосы прокрутки поместить на столик под источник (-частиц одну пластинку-фильтр (см. рис. 4). Записать толщину пластинки в табл. 4. Материал и толщина пластинки задается преподавателем (медь, d = 0,08 мм).
3.4. Измерить скорость счета N2. Записать результат в табл. 4. 
3.5. Повторить измерения скорости счета Ni, добавляя по одной пластинке-фильтру и записывая суммарную толщину фильтров di и соответст​вующую скорость счета Ni в табл. 4.

Таблица 4
	№ п/п
	Число пластинок-фильтров i
	Суммарная толщина фильтров di, мм
	Скорость счета 
Ni, с-1
	Ni* = Ni – Nф

	1
	0
	0
	
	

	2
	1
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	

	6
	5
	
	
	


Обработка результатов эксперимента
1. По данным табл. 2 рассчитать среднее значение естественного фона Nф.

2. Для каждой строки табл. 3 по формуле (8) вычислить значение активности препарата Ai.

3. Рассчитать среднее значение активности препарата <A>, доверительный интервал Aи относительную погрешность результата Е (см. приложение 1) 
4. На основании данных табл.4 построить график зависимости скорости счета Ni* от суммарной толщины поглощающих фильтров di .

5. Продолжить начальный прямолинейный участок графика N(d) до пересечения с осью абсцисс и определить экстраполированный пробег dэкс. Записать результат в табл. 5.

6. По формуле (6) рассчитать экстраполированный пробег ( в г/см2, где dэкс выражен в см, ( в г/см3.

7. По формулам (4) и (5) рассчитать максимальную энергию Емах частиц в МэВ и записать результат в табл. 5.

Таблица 5
	Толщина 
одной пластинки, мм
	Материал 
пластинок - фильтров
	Плотность материала фильтров 
(, г/см3
	Экстраполированный пробег
	Максимальная энергия (-частиц 
Емах , МэВ

	
	
	
	dэкс , см
	(, г/см2 
	

	
	
	
	
	
	


Результат работы
1. Записать полученное значение активности препарата в виде
A <A(A ;              Е = ... %
2. Сделать выводы по работе, сравнив экспериментальное значение энергии (-излучения радиоактивного препарата, используемого в данной работе, с табличным (см. приложение 2).
Контрольные вопросы

1. Что называется активностью радиоактивного препарата, от чего она зависит, в каких единицах измеряется?

2. Каков физический смысл постоянной радиоактивного распада?

3. Какой физический смысл периода полураспада?

4. Выведите закон радиоактивного распада.

5. Какие существуют типы (-распада?

6. Объясните принцип действия счетчика Гейгера при регистрации (-частиц.

7. Объясните метод определения активности препарата, применяемый в данной работе.

8. Каковы механизмы поглощения (-частиц при прохождении через вещество?

9. Почему энергетический спектр (-частиц сплошной, т.е. энергия меняется от 0 до Емах.

10. Как зависит поглощение (-частиц от плотности поглощающего вещества?
Библиографический список 
1. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. М.: Наука, 1992. Т. 3.      § 51.
2.  Трофимова, Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова. М.: Высш. шк., 2003.          § 255-263.

Лабораторная работа № 6-2 К
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ 
 (-ИЗЛУЧЕНИЯ В ВЕЩЕСТВЕ 

Цель работы: изучение закономерностей поглощения (-лучей веще​ством, определение линейного коэффициента поглощения (-лучей для свинца, алюминия и железа, определение энергии (-излучения данного изотопа.

Приборы и принадлежности: источник (-излучения в свинцовом контейнере, дозиметр ДБГ-01Н, набор свинцовых, алюминиевых и железных пластин.

Описание методики эксперимента 

Гамма-излучение – это электромагнитное излучение с длиной волны ме​нее 10-10 м, испускаемое возбужденными ядрами, например, при радио​активном распаде или при ядерных реакциях. 

Прохождение (-лучей через вещество сопровождается их поглощением. Интенсивность (-излучения убывает в поглощающей среде по закону Бугера: 

                                                J = Jo(e─ (x,                                                 (1)
где Jo – интенсивность излучения на входе в среду; J – интенсивность излуче​ния, прошедшего поглощающий слой толщиной x; ( – линейный коэффици​ент поглощения.

Часто вместо коэффициента поглощения для характеристики поглощатель​ной способности вещества используется так называемая толщина слоя половин​ного ослабления d0,5. Это толщина слоя ослабляющего интенсивность (-лучей в два раза. Из формулы (1) при x = d0,5  и J = 0,5(J0 следует выражение 0,5 = 
[image: image49.wmf]5

0

,

d

е

m

-

, откуда 

                                              d0,5 = 
[image: image50.wmf]m

2

ln

.                                                    (2)
Линейный коэффициент поглощения ( и толщина слоя половинного слоя ослабления d0,5 не являются постоянными даже для одного и того же поглощающего вещества, а зависят от энергии (-фотонов (рис. 1).

Причина этой зависимости в том, что поглощение (-лучей веществом про​исходит в результате трех различных явлений: фотоэф​фекта, комптоновского эф​фекта и образования электронно-позитронных пар. С большой точностью можно считать, что полный коэффициент поглощения состоит из трех слагаемых: 

                                                ( = (ф + (к + (п,                                              (3)
где (ф ,(к ,(п – соответствуют перечисленным выше механизмам поглощения.

Фотоэффект имеет место при срав​нительно малой энергии (-фотона (h( ( 0,5 МэВ). В области энергий от 0,5 до 2 МэВ вероятность фотоэффекта ста​но​вится очень малой. Здесь преобладаю​щую роль в поглощении иг​рает эф​фект Комптона. При h( ( 1,022 МэВ в поле атомного ядра становится возможным процесс образования электронно‑позитронных пар. Таким образом, этот процесс играет главную роль при больших энер​гиях (-фотонов.
[image: image51.jpg]



Рис. 1
Описание установки и принципа ее действия
Ис​точником излучения служит препарат изотопа 
[image: image52.wmf]Co

60

27

. 

Экспериментальная установка (рис. 2, 3) состоит из источника (-лучей 1 в свин​цовом контейнере 9, набора поглощаю​щих пластин 2; и дозимет​ра ДБГ-01Н, регистрирующего излучение 3 и помещенного в подставку 4, расположенных на переносной платформе 5. 

	[image: image53.jpg]



Рис. 2


Принцип работы дозиметра основан на преобразовании счетчиком Гейгера–Мюллера фотонного излучения в электрические импульсы, частота следования которых пропорциональна мощности излучения. Электрические импульсы преобразуются в цифровую информацию о значении мощности дозы, а также в звуковую сигна​лизацию.   

Измерение и вывод значения мощности излучения осуществляются до​зиметром автоматически двумя равными по времени циклами около 40 с. Цикл измерения мощности излучения характеризуется наличием точек после каждого разряда и набором информации на цифровом табло.

Цикл вывода значения мощности излучения, о начале которого сигна​лизирует исчезновение точек после 1, 2, 4 разрядов на цифровом табло (под​диапазон – 99,9), характеризуется неизменным значением информации циф​рового табло. Показания прибора в поддиапазоне 99,9, умноженные на 100, дают значение мощности излучения в микрорентген в час.             В любой момент времени цикл измерения можно начать путем кратковременного нажатия кнопки 6 – КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ.

Порядок выполнения работы

Внимание! Все управляющие операции в компьютерной модели лабораторной работы осуществляются однократным щелчком левой кнопки мыши.

Упражнение 1. Измерение естественного (натурального) фона.

1.1. Включить дозиметр, щелкнув левой кнопкой мыши по движку переключателя 8 – ПИТАНИЕ (рис. 2, 3). 
1.2. Переключатель поддиапазонов установлен в положение 99,9 по умолчанию.

[image: image54.png]Ynpaownno 1 Yopaaienme 2
O Vaueporme ocracraomoro 60ua | | @) Orpenome st e

Mepaan nonouaeiserocon

@i O Can O hncunns

e [Zf5] im0 e

Mowaprexsosn

[T ——





Рис. 3

1.3. Щелкнуть по переключателю упражнений «Измерение естественного фона» левой кнопкой мыши ( рис. 3 и 4). 
[image: image55.png]~Ynpaxrerue

Q Waveperiie ecrecreeror or





Рис. 4
1.4. Щелкнуть по кнопке 6 – КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ левой кнопкой мыши. При этом должен загореться световой индикатор 7 (см. рис. 3).

1.5. Дождитесь исчезновения точек после 1, 2, 4 разрядов на цифровом табло. В отсутствие препарата радиоактивного излучения показания прибора соответствуют уровню натурального фона. Значение записать в табл. 1.

1.6. Измерение по п. 1.4, 1.5 выполнить еще два раза. Результаты измерений занести в табл. 1.

                                                                               Таблица 1

	Nф1
	Nф2
	Nф3
	Nф

	
	
	
	


Упражнение 2. Определение коэффициента поглощения ( - лучей вещест​вом
2.1. Получите принадлежности 2 (см. рис. 3). Для этого в рамке «Принадлежности» установите флажки в окнах «Контейнер с радиоактивным препаратом» и «Набор поглощающих пластин», щелкнув по ним левой кнопкой мыши.
2.2. Щелкнуть по переключателю упражнений «Определение коэффициента поглощения гамма-лучей веществом» левой кнопкой мыши (см. рис. 3). При этом контейнер с радиоактивным препаратом установится на подставку выходным отверстием к дозиметру.
2.3. Выбрать материал поглощающих пластин (задается преподавателем), щелкнув по соответствующему переключателю левой кнопкой мыши  (см. рис. 3).

2.4. С помощью полосы прокрутки (рис. 5 и 3) поместить между контейнером и дозиметром первую пластинку из выбранного материала. Толщину поглощающего слоя записать в сантиметрах в табл. 2.

[image: image56.png]Mnscra e 1 @,mwan 18




Рис. 5
2.5. Трижды измерить мощность (-излучения, прошедшего через поглощающий слой (аналогично п. 1.4, 1.5). Результат занести в табл. 2. 

Таблица 2

	Материал
	Число

плас-

тин
	Толщина 

поглощающего 

слоя х , см
	Показания дозиметра
	Мощность 

излучения
N = Nср – Nф
	ln N

	
	
	
	N1
	N2
	N3
	Nср
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	


	
	5
	
	
	
	
	
	
	


2.6. Увеличить с помощью полосы прокрутки число пластин, т.е. толщину поглощающего слоя. Суммарную толщину поглощающего слоя записать в табл. 2.

2.7. Трижды измерить мощность (-излучения, прошедшего через поглощающий слой. Результат занести в табл. 2. 

2.8. Произвести измерения по п. 2.6, 2.7 для всего набора пластин. 
2.9. Произвести измерения по п. 2.3-2.8 с пластинами из другого поглощающего материала (задается преподавателем). 

Обработка результатов измерений

1. По данным табл. 1 рассчитать среднее значение естественного фона Nф.
2. По данным табл. 2 рассчитать средние значения показаний дози​метра Nср, мощность излучения N и ее натуральный логарифм ln N. 

3. Построить графики, откладывая по оси абсцисс толщину погло​щающего слоя x в см, а по оси ординат ln N. Так как мощность излучения, регистрируемого установкой, пропорциональна его интенсивности, логариф​мируя выражение (1) и заменяя J на N и Jo на N0, получим уравнение 
	
	ln N = ln N0 - ( x ,
	(4)


где N – мощность излучения, прошедшего поглощающий слой толщиной x; N0 – мощность излучения радиоактивного препарата при отсутствии поглощающего вещества. 

В координатах ln N, x уравнению (4) соответствует прямая линия, тангенс угла наклона которой по абсолютной величине равен коэффициенту поглощения (, т.е.

( = 
[image: image57.wmf](

)

x

N

ln

D

D

.

Построение графиков – см. прилож. 3.
4. Определить по построенным графикам коэффициент поглощения ( для каждого материала. Результаты занести в табл. 3.

5. Рассчитать по формуле (2) толщину слоя половинного ослабления d0,5 в метрах для исследованных материалов. Результаты занести в табл. 3.
6. По графику зависимости ( от энергии (-квантов (рис. 1) для исследованных материалов найти энергию (-лучей. Результаты занести в табл. 3.
7. Рассчитать и записать в табл. 3 среднее значение энергии (-лучей данного радиоактивного источника.
Таблица 3

	Материал
	Линейный 
коэффици​ент 

поглощения (, см-1
	Толщина слоя 

поло​винного ослабления d0,5, м
	Энергия 
(-лучей

W, МэВ
	<W>, МэВ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Результат работы

Сделать выводы по работе, сравнив экспериментальное значение энергии (-излучения радиоактивного препарата, используемого в данной работе, с табличным (см. приложение 2).
Контрольные вопросы

1. Объясните природу (-излучения.

2. Какие процессы взаимодействия (-фотонов с веществом приводят к поглощению (-лучей? Охарактеризуйте каждый из них.

3. Запишите и объясните закон ослабления энергии (-из​лучения при прохождении через вещество.

4. Что называется линейным коэффициентом поглощения? От чего он зависит?

5. При какой толщине слоя свинца интенсивность (-излу​чения ос​лабляется в 4 и 8 раз?

6. При какой толщине слоя алюминия интенсивность  (-излу​чения ослабляется в 3 и в 6 раз?

7. По полученной в работе энергии  (-кванта W рассчитай​те длину волны ( (-излучения препарата 
[image: image58.wmf]Co

60

27

.
Библиографический список 

1. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. М.: Наука, 1992. Т. 3.      § 8, 10, 51.
2.  Трофимова, Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова. М.: Высш. шк., 2003.          § 255-261.

Лабораторная работа № 6-4 K 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОЗБУЖДЕНИЯ 
АТОМОВ МЕТОДОМ ЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА 
НА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ОПЫТА ФРАНКА И ГЕРЦА

Цель работы: изучить метод определения потенциала возбуждения атомов с помощью задерживающего потенциала, определить первый потенциал возбуждения атома заданного химического элемента.

Теоретическое введение

Являясь микроскопической системой, атом подчиняется законам квантовой механики. Энергия атома квантуется, т.е. принимает дискретный ряд значений, соответствующих стационарным состояниям атома. Прямые и непосредственные доказательства реальности квантовых стационарных состояний атома были получены из опытов Франка и Герца по возбуждению атомов электронным ударом.

Самый нижний (основной) уровень энергии атома соответствует состоянию атома с наименьшей энергией – его основному состоянию; в основном состоянии свободный атом, не подверженный внешним воздействиям, может находиться неограниченное время. Все остальные состояния атома обладают большей    энергией и представляют возбужденные состояния. Из такого возбужденного состояния атом может перейти в менее возбужденное или основное состояние, испустив фотон. Энергия испускаемого при переходе фотона равна разности энергий соответствующих стационарных состояний : 
h( = EN – EM  
где ЕN и ЕM – соответственно энергии стационарных состояний атома до и после излучения (поглощения);( – частота фотона; h – постоянная Планка. Для  перехода атома на более высокий уровень ему должна быть сообщена энергия, равная (EN – EM), в результате чего атом возбуждается. Это может произойти либо в результате поглощения фотона, либо вследствие столкновения с другой частицей. Схему уровней энергии атома можно определить, изучая возбуждения атома электронным ударом, по значению энергии возбуждающих электронов. Минимальную разность потенциалов, которую должен пройти электрон для того чтобы перевести атом из основного состояния в возбужденное, называют потенциалом возбуждения данного состояния.

Описание установки и методики эксперимента

	[image: image59.jpg]



Рис. 1


Схема установки опыта Франка и Герца изображена на рис. 1. Трехэлектродная лампа (триод) наполнена разряженным газом (давление порядка 1 мм рт. ст.) Источником электронов является нагреваемый катод К. Ускоряющее напряжение на сетку подается от источника постоянного напряжения Б1. Величина этого напряжения регулируется потенциометром R и измеряется вольтметром V. Между сеткой C и коллектором Кл приложен задерживающий потенциал 0,5 В. Ток коллектора IКЛ регистрируется микроамперметром mkА.

Электроны, испускаемые разогретым катодом, ускоряются постоянным электрическим полем, созданным между катодом и сеткой лампы. Передвигаясь от катода к сетке, электроны сталкиваются с атомами. Если энергия электрона, налетающего на атом, недостаточна для того, чтобы перевести его в возбужденное состояние, то возможны только упругие соударения, при которых электроны почти не теряют энергии, так как их масса в тысячи раз меньше массы атомов.

По мере увеличения разности потенциалов между катодом и сеткой энергия электронов увеличивается и оказывается достаточной для возбуждения атомов. При таких  неупругих столкновениях кинетическая энергия налетающего электрона передается одному из электронов атома, вызывая его переход на верхний свободный энергетический уровень (возбуждение) или совсем отрывая его от атома (ионизация). Атом не находится долго в возбужденном состоянии и самопроизвольно возвращается в основное состояние. При этом переходе атом отдает ранее полученную энергию в виде энергии светового кванта. 
	[image: image60.jpg]Uycx

Ums

Umi





Рис. 2


Третьим электродом является коллектор. Между ним и сеткой поддерживается небольшое задерживающее напряжение UЗАД. Ток IКЛ, пропорциональный числу попадающих на коллектор за секунду электронов, измеряется микроамперметром. При увеличении потенциала между катодом и сеткой ток в лампе вначале растет (рис. 2). Однако, когда энергия электронов становится достаточной для возбуждения атомов, ток коллектора IКЛ резко уменьшается. Это происходит потому, что при неупругих соударениях с атомами электроны почти полностью теряют свою энергию и не могут преодолеть UЗАД. При дальнейшем увеличении потенциала сетки ток коллектора вновь возрастает: электроны, испытавшие неупругие соударения, успевают набрать энергию, достаточную для преодоления задерживающего потенциала.

Следующий спад тока IКЛ происходит в момент, когда часть электронов неупруго сталкивается с атомами два раза: первый – на середине пути, второй – у сетки. При достаточно высоком потенциале электрон может ускориться до энергии, достаточной для троекратного неупругого столкновения с атомом. В результате таких многократных столкновений на кривой IКЛ =f(UУСК) (рис. 2) появляются максимумы. Наличие контактной разности потенциалов между катодом и сеткой искажает показания вольтметра, смещая кривую IКЛ =f(UУСК) вправо или влево. Однако контактная разность потенциалов исключается, если энергию, соответствующую первому возбужденному состоянию, определять по интервалу между соседними максимумами IКЛ.
 Порядок выполнения работы

1. Нажать функциональную клавишу F2 (на экране появится меню).

2. Поставить курсор на пункт Лабораторные работы клавишей ( и нажать клавишу Enter (на экране появится список лабораторных работ).

3. Поставить курсор на пункт Лаб. работа 6-4 клавишей ( и нажать клавишу Enter (на экране появится меню).

4. Поставить курсор на пункт Эксперимент клавишей ( и нажать Enter. 

На экране появится модель опыта Франка и Герца, в нижней части экрана набор элементов: водород Н, ртуть Hg, калий K, натрий Na, гелий He, магний Mg, неон Ne.

 5. Выбрать элемент (задается преподавателем), парáми которого будет наполнен триод. Поставить курсор на нужный элемент клавишей ( и нажать Enter. 
6. Снять зависимость тока коллектора IКЛ от UУСК. Экспериментальные данные занести в таблицу.
Внимание! Ускоряющее напряжение изменять до максимально возможного значения, меняя положение движка потенциометра от крайне левого до крайне правого положения.  
Примечание. Показания вольтметра 01.8 соответствуют UУСК = 1,8 В; показания микроамперметра 075 соответствуют IКЛ = 75 мкА.
Таблица результатов эксперимента
	Элемент
	№ п/п
	1
	2
	3
	4
	5
	и т.д.

	
	UУСК, В
	
	
	
	
	
	

	
	IКЛ, мкА
	
	
	
	
	
	


Обработка результатов эксперимента

1. Построить график зависимости IКЛ = f(UУСК).
2. Из графика определить Um3 и Um1, соответствующие третьему и первому максимальным значениям тока IКЛ (см. рис. 2), и рассчитать первый потенциал возбуждения

[image: image61.wmf](

)

2

1

3

1

/

U

U

U

m

m

-

=

.

3. Сравнить полученное значение с табличным U1таб (см. приложение 2) и рассчитать относительную погрешность полученного результата

Е = 
[image: image62.wmf]табл

табл

U

U

U

1

1

1

-

100 %.
Результат работы

1. Записать экспериментально определенное значение первого потенциала возбуждения U1 для исследованного химического элемента.

2. Привести значение относительной погрешности эксперимента Е в %.
Контрольные вопросы

1. Какое столкновение электрона с атомом называется упругим, неупругим? 

2. Что называется потенциалом возбуждения атома? 

3. Какой характер имеют столкновения электронов с атомами на разных участках кривой IКЛ = f(UУСК)? 

4. С какой целью между коллектором и сеткой приложено задерживающее напряжение? 

5. Какие основные выводы можно сделать на основании результатов опыта Франка и Герца?
Библиографический список 
1. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. М.: Наука, 1992. Т. 3.      

2.  Трофимова, Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова. М.: Высш. шк., 2003.          § 211.
Лабораторная работа № 6-5 K
ИЗУЧЕНИЕ ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОНОВ
НА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ОПЫТА ДЭВИССОНА И ДЖЕРМЕРА

Цель работы: исследование корпускулярно-волновых свойств частиц на компьютерной модели опыта Дэвиссона и Джермера.

Введение

Гипотеза де Бройля. Наличие волновых свойств у частиц было предсказано Л. де Бройлем, который высказал мысль о том, что если электромагнитной волне с длиной  ( можно поставить в соответствие частицу (фотон) с импульсом 

рФ = 
[image: image63.wmf]l

h

,

где h – постоянная Планка, то и каждой частице, обладающей импульсом р, может быть сопоставлена некоторая волна с длиной  
	
	( = 
[image: image64.wmf]p

h

,
	(1)


где р – импульс частицы. 

Если волновые свойства присущи частицам, то электрон, ускоренный электрическим полем, приобретает кинетическую энергию 

	
	
[image: image65.wmf]2

2

mv

 = 
[image: image66.wmf]m

p

2

2

 = eU
	(2)


и импульс

	
	р = 
[image: image67.wmf]meU

2

,
	(3)


где e и m – заряд и масса электрона; U – ускоряющее напряжение.

Тогда, согласно гипотезе де Бройля, электрон будет обладать свойст​вами волны с длиной

	
	
[image: image68.wmf]meU

h

2

=

l

.
	(4)


Ускоряющие поля в обычных электронных приборах лежат в интервале 1 ( 104 В. Соответствующие длины волн летящих электронов составляют 1 ( 0,01 нм, т.е. находятся в диапазоне длин волн рентгеновских лучей. 

Волновые свойства частиц (дифракция электронов) могут наблюдаться на дифракционной решетке с постоянной d порядка длины волны (. Так же, как и для рентгеновских лучей, дифракцию электронов можно обнаружить с помощью кристаллической решетки (постоянная решетки d равна межпло​скостному расстоянию кристалла). В опыте Дэвиссона и Джермера (рис. 1) при энергии электронов 54 эВ получался острый максимум для угла рассеяния (скольжения) ( = 40(. 

Из формулы Вульфа – Брэгга

	
	2d sin( = n(
	(5)

	[image: image69.jpg]Kpucrann
HuKens

3nekTpoHHan
nyuwika

Mysok
aneKTpoHos

ReTektop




Рис. 1


следует, что этому максимуму соответствует длина волны 

[image: image70.wmf]n

sin

d

Q

=

l

2

= 0,16 нм.

С другой стороны, подставив массу m, заряд электрона e и постоянную Планка h в уравнение (4), получаем


[image: image71.wmf]U

,

227

1

=

l

 = 0,16 нм,

что является хорошим доказательством правильности идеи де Бройля.

	[image: image72.jpg]



Рис. 2


Световые волны и волны де Бройля. Рассмотрим движение фотонов (распространение света) через перегородку, содержащую две длинные узкие щели (опыт Юнга). Результаты опыта наблюдаем на экране (рис. 2). Построив зависимость интенсивности света от координаты Y, получим обычную ди​фракционную картину. Аналогичный опыт с дифракцией на двух щелях можно провести, "освещая" экран не светом, а потоком частиц (электронов). Детектор зарегистрирует дифракционные max и min, положение которых мо​жет быть рассчитано по оптическим формулам, если каждому электрону со​поставить волну де Бройля. 
Поместим детектор в точке, соответствующей главному максимуму. Закроем одну из щелей, тогда скорость счета электронов будет равна I. Откроем щель, закроем другую, скорость счета останется прежней I. Если откроем обе щели, то скорость счета возрастет в 4 раза. Если бы электроны летели через щели, как обычные частицы, то интенсивность возросла бы не в 4, а в 2 раза. Полученный в опыте результат означает, что в прохождении электрона участ​вуют обе щели сразу.

Этот вывод становится более очевидным, если установить детектор в точку минимума дифракционной картины. В этом случае детектор не зареги​стрирует ни одного электрона. Если же мы закроем одну из щелей, то мини​мума на прежнем месте не окажется. Электроны начнут попадать в детектор. Получается, что электроны "знают", открыты ли обе щели сразу или одна из щелей закрыта. Значит, электроны движутся так, как если бы их движение описывалось распространением соответствующей волны де Бройля.

Таким образом, между любыми частицами и фотонами нет принципи​ального различия:  частицы и фотоны являются микрообъектами, обладаю​щими как свойствами частиц, так и волновыми свойствами.

Описание установки и методики эксперимента

Схема установки Дэвиссона и Джермера изображена на рис. 3. Элек​тронная пушка, мишень (монокристалл никеля Ni с постоянной решетки d = 0,203 нм) и детектор D заключены в откачанную трубку. Источником элек​тронов является нагреваемый катод К. Ускоряющее напряжение на анод подается от источника постоянного напряжения Б1. Величина напряжения регулируется потенциометром R и измеряется вольтметром V. Между анодом А и детектором D приложен задерживающий потенциал 0,5 В. Де​тектор может перемещаться, так что угол ( принимает различные значения. Ток рассеянных электронов регистрируется микроамперметром mkА.
[image: image73.jpg]ToTok
SIEKTPOHOB





Рис. 3

Электроны, испускаемые раскаленным катодом, ускоряются разно​стью потенциалов, приложенной между анодом и катодом. Прошедшие через отверстие в аноде ускоренные электроны попадают на кристалл никеля и рас​сеиваются. При помощи детектора измеряется скорость счета рассеянных электронов. Электроны внутри детектора задерживаются полем, так что в измеряемый ток дают вклад только те электроны, которые были рассеяны с пренебрежимо малой потерей энергии. 

В эксперименте, проведенном Дэвиссоном и Джермером, изучался ток электронов, отраженных от мишени, как функция ускоряющей раз​ности потенциалов UУСК (энергии) (рис. 4), угла вылета ( (рис. 5).
	[image: image74.jpg]@ = const

Uy U@ Uyek




Рис. 4
	[image: image75.jpg]Uyck= const

o) o@) ®




Рис. 5


Порядок выполнения работы

1. Нажать функциональную клавишу F2 (на экране появится меню).

2. Поставить курсор на пункт Лабораторные работы клавишей ( и нажать клавишу Еnter (на экране появится список лабораторных работ).

3. Поставить курсор на пункт Лаб. работа 6-5 клавишей ( и нажать Еnter (на экране появится меню).

Упражнение 1. Исследование зависимости силы тока I от ускоряющей разности потенциалов UУСК при постоянном угле рассеяния (
1.1. Поставить курсор на пункт меню Эксперимент 1 клавишей (, нажать Еnter. На экране появится модель опыта Дэвиссона и Джермера.

1.2. Установить угол рассеяния ( из диапазона 30 ( 70( (задается преподавате​лем) клавишей ( и нажать Еnter. Величину угла записать в табл. 1.
1.3. Снять зависимость силы тока I от UУСК. Экспериментальные данные занести в табл. 1.

Внимание! Ускоряющую разность по​тенциалов изменять до максимально возможного значения (от 0 до 99 В), меняя положение движка потенциометра от крайне левого до крайне правого положения.  
Таблица 1

	(, (
	№ п/п
	1
	2
	3
	4
	5
	и т.д.

	
	UУСК, В
	
	
	
	
	
	

	
	I, мкА
	
	
	
	
	
	


1.4. Нажать клавишу Esc для выхода в меню программы.
Упражнение 2. Исследование зависимости силы тока I от угла рассеяния ( при постоянной ускоряющей разности потенциалов UУСК
2.1. Поставить курсор на пунк меню Эксперимент 2 клавишей (, нажать Еnter. На экране появится модель опыта Дэвиссона и Джермера.

2.2. Установить ускоряющую разность потенциалов UУСК из диапазона 40 ( 99 В (задается преподавателем) клавишей ( и нажать Еnter. Величину UУСК записать в табл. 2.
2.3. Снять зависимость силы тока I от угла рассеяния (. Экспериментальные данные занести в табл. 2.

Внимание! Угол ( изменять от минимального до максимально возможного значения (от 10 до 70().  
Таблица 2
	UУСК, В
	№ п/п
	1
	2
	3
	4
	5
	и т.д.

	
	(, (
	
	
	
	
	
	

	
	I, мкА
	
	
	
	
	
	


2.4. Нажать клавишу Esc для выхода в меню программы.
Обработка результатов эксперимента

1. По данным табл. 1 построить график зависимости I = f(UУСК).
2. Из графика определить и записать в табл. 3 число максимумов n и напряжения U(n), соответствующие максимальным значениям тока I.

3. Заполнить табл. 3, сделав соответствующие расчеты: 

·  длины волны (1(n) по Брэггу по формуле (5) при d = 0,203 нм; 

·  длины волны (2(n) по де Бройлю по формуле (4); 

·  относительной погрешности Е.
4. По данным табл. 2 построить график зависимости I = f(().

5. Из графика определить и записать в табл. 4 число максимумов n и углы рассеяния ((n), соответствующие максимальным значениям тока I.

6. Заполнить табл. 4, сделав соответствующие расчеты: 

·  длины волны (1(n) по Брэггу по формуле (5) при d = 0,203 нм; 
·  средней длины волны по Брэггу <(1(n)>; 
·  длины волны (2(n) по де Бройлю по формуле (4); 

·  относительной погрешности Е.
	      Таблица 3

Число пиков
     n = 

Номер пика
1

2

3
 U(n)

по Брэггу (1(n), нм 

по де Бройлю (2(n), нм 

[image: image76.wmf]%

)

n

(

)

n

(

)

n

(

E

100

1

2

1

×

l

l

-

l

=



	Таблица 4

Число пиков
    n = 

Номер пика
1

2

3
 ((n)
по Брэггу (1(n), нм
<(1(n)>, нм
по де Бройлю (2(n), нм

[image: image77.wmf]%

)

n

(

)

n

(

)

n

(

E

100

1

2

1

×

>

l

<

l

-

l

=





Результат работы

Сделать выводы по результатам, представленным в табл. 3 и 4.

Контрольные вопросы

1. Нарисуйте и объясните дифракционную картину, наблюдаемую при рассея​нии электронов на кристалле.

2. Нарисуйте и сравните дифракционные картины, наблюдаемые при дифрак​ции фотонов и электронов на двух щелях.

3. Как рассчитать длину волны частицы по формуле де Бройля, по формуле Вульфа-Брэггов?

4. Всегда ли проявляются волновые свойства частиц?

5. Где применяется дифракция электронов?

6. Какие основные выводы можно сделать из результатов опыта Дэвиссона и Джермера?

Библиографический список 
1. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. М.: Наука, 1992. Т. 1.      

2. Трофимова, Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова. М.: Высш. шк., 2003.          § 213-215.

Лабораторная работа № 6-6 К 
ИЗУЧЕНИЕ КОРПУСКУЛЯРНЫХ СВОЙСТВ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ФОТОЭФФЕКТ) 
НА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ

Цель работы: изучение закономерностей фотоэффекта: 1) исследование зависимости силы фототока от анодного напряжения при различных значениях интенсивности света; 2) исследование зависимости силы фототока от анодного напряжения при различных значениях частоты света; 3) проверка уравнения Эйнштейна для фотоэффекта.

Введение

Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием света. Объяснение фотоэффекта было дано А. Эйнштейном (1905 г.) на основании квантовой гипотезы М. Планка. Эйнштейн предложил рассматривать свет, взаимодействующий с электронами при фотоэффекте, не как волну, а как поток частиц (квантов). Энергия кванта определя​ется соотношением 

E = h(,

где h – постоянная Планка; ( – частота света. 

При освещении катода светом происходит взаимодействие квантов света с электронами вещества катода, при котором энергия кванта передается электрону. Максимальная кинетическая энергия Т электрона определяется формулой

	
	T = h( – A,
	(1)


где А – работа выхода электронов с поверхности освещаемого вещества в ва​куум. Уравнение (1) носит название уравнения Эйнштейна и представляет собой закон сохранения энергии при фотоэлектрическом поглощении света.
Описание установки и методики эксперимента

	[image: image78.jpg]MKA)





Рис. 1


Схема экспериментальной установки, предназна​ченной для изучения фотоэффекта, изображена на рис. 1. На катод К падает монохроматический свет. Интенсивность падающего света (число падающих квантов на единицу площади поверхности катода в единицу времени) можно изменять с помощью поглотителя П. Электроны, испущенные вследствие фотоэффекта, переме​щаются под действием электрического поля к аноду А. В результате в цепи прибора течет фототок I, измеряемый микроамперметром мкА. Напряжение U между анодом и катодом, измеряемое вольтметром V, можно изменять с помощью потенциометра R. Испускаемые электроны можно подвергнуть действию либо задерживающего (U < 0), либо ускоряющего (U > 0) электрического поля. Типичные результаты эксперимента представлены на рис. 2.
	[image: image79.jpg]



Рис. 2


При некотором напряжении фототок достигает насыщения IН – все электроны, испущенные катодом, попадают на анод. При U = 0 ток не исчезает. Это свидетельствует о том, что электроны покидают катод со скоростью, отличной от нуля. При U < 0 электроны с большими энергиями преодолевают задерживающий потенциал и все же попадают на анод, тогда как электроны с малыми кинетическими энергиями тормозятся электрическим полем и затем возвращаются на катод. Разность потенциалов, при которой электрический ток прекращается, называется запирающим потенциалом. Кинетическая энергия, при которой электрон, покидающий поверхность катода, способен преодолеть задерживающий потенциал и попасть на анод, равна произведению электрического заряда e электрона на разность потенциалов, которую электрон в состоянии преодолеть. Следовательно, запирающий потенциал связан с максимальной кинетической энергией электронов соотношением

	
	eUЗ = T.
	(2)


С помощью установки, изображенной на рис. 1, можно исследовать зависимость силы фототока от анодного напряжения для различных интенсивностей J  и частот ( (длин волн ( = с/() света, падающего на катод. 

	[image: image80.jpg]



Рис. 3


Интенсивность света определяется числом квантов, падающих на единицу площади поверхности в единицу времени. Число выбитых электронов с поверхности прямо пропорционально числу падающих квантов. Сила тока насыщения определяется количеством электронов, достигнувших анода. Следовательно, при неизменном спектральном составе (( = const) падающего на катод света сила тока насыщения пропорциональна интенсивности света J. На рис. 3 показаны кривые фототока для двух значений интенсивности света. При изменении интенсивности запирающий потенциал не изменяется. Из соотношения (2) следует, что максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности.

	[image: image81.jpg]Us2 Ust 0 U




Рис. 4


Энергия электронов, покинувших поверхность катода, зависит от частоты падающего света, следовательно, задерживающая разность потенциалов, которую электроны в состоянии преодолеть, также зависит от частоты падающего света (рис. 4).  Результаты опытов показывают, что величина запирающего потенциала линейно зависит от частоты света. Наименьшая частота света (0, при которой возникает фотоэффект, называется красной границей фотоэффекта и зависит от вещества, из которого сделан катод. Из уравне​ния (1) для красной границы (0 можно записать соотношение

	
	(0 = А/h.
	(3)

	[image: image82.jpg]



Рис. 5


Для экспериментальной проверки уравнения Эйнштейна определяются запирающие потенциалы при разных частотах света и строится зависимость UЗ((). Эта зависимость, изображенная на рис. 5, соответствует уравнению Эйнштейна, записанному с учетом (2) в виде

UЗ = (h( – A)/e,


(4)
и имеет вид прямой, не проходящей через начало координат. По наклону прямой можно определить постоянную Планка (см. рис. 5). Точка пересечения прямой с осью частот определяет  красную границу – минимальную частоту, при которой исследуемый материал еще может испускать фотоэлектроны. Точка пересечения прямой с осью напряжений (при ( = 0) определяет работу выхода электрона А в электрон-вольтах (эВ) (см. уравнение 4). 

Порядок выполнения работы

1. Нажать функциональную клавишу F2 (на экране появится меню).

2. Поставить курсор на пункт Лабораторные работы клавишей ( и нажать клавишу Еnter (на экране появится список лабораторных работ).

3. Поставить курсор на пункт Лаб. работа 6-6 клавишей ( и нажать Еnter (на экране появится меню).

4. Поставить курсор на пункт Эксперимент клавишей ( и нажать Еnter. 

5. Выбрать материал катода (задается преподавателем из таблицы 1) функциональными клавишами. Материал катода записать в табл. 2-4. 
Таблица 1

	Материал 
катода
	Вольфрам, покрытый 
цезием W(Cs)
	Никель, покрытый 
цезием Ni(Cs)
	Цезий 
Cs
	Калий 
K
	Натрий 
Na

	Клавиша
	F1
	F2
	F3
	F4
	F5


Упражнение 1. Исследование зависимости I = f(U) при различных значениях интенсивности J света длиной волны (
1.1. Установить длину волны ( падающего света из интервала 400 ( 800 нм  (задается преподавателем) клавишей Page Up или Page Down.

1.2. Установить интенсивность J падающего света из интервала 0 ( 1.0 (задается преподавателем) клавишей ( или (.

1.3. Снять зависимость силы фототока I от напряжения U. Экспериментальные данные занести в табл. 2.
Внимание! Анодное напряжение U изменять клавишей ( до значения соответствующего току насыщения IН (см. рис. 3).

Таблица 2
Материал катода: ______________  ( = _____ нм,  ( = c/( = _____ Гц

	J
	№ п/п
	1
	2
	3
	4
	5
	и т.д. 

	
	U, В
	
	
	
	
	
	

	
	I, мкA
	
	
	
	
	
	

	
	U, В
	
	
	
	
	
	

	
	I, мкA
	
	
	
	
	
	


1.4. Повторить п. 1.2, 1.3 для другой интенсивности света.

Упражнение 2. Исследование зависимости I = f(U) при различных значениях частоты ( света одинаковой интенсивности 

2.1. Установить интенсивность J падающего света (клавишей ( или () из интервала 0 ( 1.0 (задается преподавателем).
2.2. Установить длину волны ( падающего света из интервала 400 ( 800 нм (задается преподавателем) клавишей Page Up или Page Down.
2.3. Снять зависимость силы фототока I от напряжения U. Экспериментальные данные занести в табл. 3.

Внимание! Анодное напряжение U изменять клавишей ( до значения соответствующего току насыщения IН (см. рис. 4).

Таблица 3
Материал катода: ______________  Интенсивность света J  = ______
	(, нм
	( = c/(, Гц
	№ п/п
	1
	2
	3
	4
	5
	и т.д. 

	
	
	U, В
	
	
	
	
	
	

	
	
	I , мкA
	
	
	
	
	
	

	
	
	U, В
	
	
	
	
	
	

	
	
	I , мкA
	
	
	
	
	
	


2.4. Повторить п. 2.2, 2.3 для другой длины волны.

Упражнение 3. Проверка уравнения Эйнштейна для фотоэффекта

3.1. Установить интенсивность падающего света J  = 1 (клавишей ( или ().

3.2. Установить длину волны ( = 400 нм клавишей Page Up или Page Down.

3.3. Определить запирающее напряжение U3. 
Для этого изменять напряжение U (клавишей ( или () до тех пор, пока ток I впервые не станет отличным от нуля. Записать это напряжение UN и предыдущее значение напряжения UN-1 (при котором ток I = 0) в табл. 4.

3.4. Увеличить длину волны на 50-70 нм клавишей Page Up или Page Down. Повторить пункт 3.3.
Материал катода: ______________ , J = 1



Таблица 4
	№ п/п
	(, нм
	UN, В
	UN–1, В
	(, Гц
	U3 = 
[image: image83.wmf]2

U

 

U

N

 

1

-

N

+

, В

	1
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


Обработка результатов эксперимента

1. По данным табл. 2 построить графики зависимости I = f(U) для двух значений интенсивности света J1 и J2 на одних координатных осях.

2. По данным табл. 3 построить графики зависимости I = f(U) для двух значений частоты света на одних координатных осях.

3. По данным табл. 4 построить график зависимости U3 = f(().

4. Определить: а) красную границу (0 (Гц) фотоэффекта как точку пересечения прямой с осью частот ( (при U3 = 0);
б) работу выхода А (эВ) электрона как точку пересечения прямой с осью напряжений U3 (при ( = 0); 

в) постоянную Планка h по углу наклона прямой к оси абсцисс (см. рис. 5).

Результат работы

1. Результат работы представить в виде таблицы 5
Материал катода: ______________________                              Таблица 5
	
	(0 = с/(0, нм
	А, эВ
	h = ((U3/(()(е, Дж(с

	Эксперимент
	
	
	

	Табличное значение
	
	
	

	
[image: image84.wmf]%

табл

h

/

табл

h

эк

h

E

100

×

-

=


	
	
	


2. Сделать вывод о том, как интенсивность света влияет на вид зависи​мости I = f(U).
3. Сделать вывод о том, как частота света влияет на вид зависимости I = f(U).
Контрольные вопросы

1. В чем состоит явление внешнего фотоэффекта?

2. Запишите и объясните уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.

3. Что называется красной границей фотоэффекта? Действительно ли она приходится на красный участок спектра? 

4. Что называется работой выхода электрона, запирающим потенциалом?
5. Как влияют интенсивность и частота падающего света на вид зависимо​сти фототока от напряжения?

6. Какие основные выводы можно сделать на основании изучения закономер​ностей фотоэффекта?

Библиографический список 
1. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. М.: Наука, 1992. Т. 1.      

2.  Трофимова, Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова. М.: Высш. шк., 2003.          § 202-205.

ОСНОВНЫЕ  ФИЗИЧЕСКИЕ  ПОСТОЯННЫЕ 

Атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,6610-27 кг = 931 МэВ.

Газовая постоянная R = 8,31 Дж/моль(К. 

Постоянная Авогадро NА = 6,031023 моль-1.

Постоянная Больцмана k = 1,3810-23 Дж/К.

Постоянная Вина b = 2,9(10-3 м(К.

Постоянная Стефана-Больцмана ( = 5,67(10-8 Bт/(м2(K4).
Скорость света в вакууме с = 3108 м/с.

Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2. 

Электрическая постоянная  o = 8,8510-12 Ф/м.
Магнитная постоянная (o = 4(10-7 Гн/м.
Элементарный заряд е = 1,610-19 Кл. 

Электрон-вольт 1эВ = 1,610-19 Дж.

Энергия ионизации водорода Е = 13,6 эВ.

Постоянная Планка h = 6,6310-34 Дж(с.
 

Масса покоя электрона mе = 9,1110-31 кг.


Масса покоя протона mp = 1,67210-27 кг.


Масса покоя нейтрона mn = 1,67510-27 кг.

Постоянная Планка 
[image: image85.wmf]h

 = 1,0510-34 Дж(с.
Энергия покоя электрона Ее = 0,511 МэВ.

Энергия покоя протона Еp = 938 МэВ.

Энергия покоя нейтрона Еn = 939 МэВ.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
РАСЧЕТ  ОШИБКИ  ЭКСПЕРИМЕНТА

Пусть в результате эксперимента получено n значений измеряемой ве​личины u: 
u1, u2, ..ui, ..un.

Определение ошибки эксперимента включает в себя расчет:

1) среднего значения измеряемой величины
[image: image86.wmf]

[image: image87.wmf]n

u

...

u

...

u

u

n

u

u

n

i

i

+

+

+

=

S

=

>

<

2

1

;
2) абсолютной погрешности каждого результата


[image: image88.wmf]>

<

-

=

D

u

u

u

i

i

;
3) квадратов абсолютных погрешностей ui2 и  их суммы

[image: image89.wmf] 

>

<

-

S

=

D

S

;

)

(u

)

u

(

2

i

2

i

u


4) доверительного интервала

[image: image90.wmf])

n

(

n

)

u

(

t

2

i

n

,

u

1

-

D

S

=

D

a

,
где t,n – коэффициент Стьюдента, значение которого определяется по таб​лице приложения в зависимости от числа значений n и доверительной ве​роятности . Чем выше вероятность , тем больше будет ошибка. Рекомен​дуется брать  = 0,95.

5) относительной погрешности результата


[image: image91.wmf]>

<

D

=

u

E

u

(100 %.
Результат работы представляется в виде 

u = <u> ( u;     E = … %.
	n

	3
	4
	5
	10
	15

	0,70
	1,3
	1,3
	1,2
	1,1
	1,1

	0,95
	4,3
	3,2
	2,8
	2,3
	2,1

	0,99
	9,9
	5,8
	4,6
	3,3
	3,0


Приложение 2
КРАСНАЯ ГРАНИЦА ФОТОЭФФЕКТА И РАБОТА ВЫХОДА МЕТАЛЛОВ
	Материал катода
	(0, нм
	А, эВ
	Материал катода
	(0, нм
	А, эВ

	Вольфрам, покрытый 
цезием W(Cs)
	890
	1,30
	Цезий Cs
	632
	1,90

	
	
	
	Калий K
	545
	2,20

	Никель, покрытый 
цезием Ni(Cs)
	876
	1,37
	Натрий Na
	522
	2,30

	
	
	
	
	
	


ПЕРВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ВОЗБУЖДЕНИЯ  НЕКОТОРЫХ  ВЕЩЕСТВ
	Вещество
	U, В
	Вещество
	U, В
	Вещество
	U, В

	Гелий 
	21,2 
	Ртуть 
	4,8
	Натрий 
	2,1

	Неон 
	15,3 
	Магний 
	2,6
	Калий 
	1,6

	Водород 
	10,2
	
	
	
	


ХАРАКТЕРИСТИКИ  НАИБОЛЕЕ  РАСПРОСТРАННЕНЫХ  ИЗОТОПОВ
	Изотоп 
	131J
	32P
	198Au
	14C
	45Ca
	90Sr
	89Sr
	35S
	60Co

	Период 

полураспада
	8,14 дня
	14,2 дня
	2,7 дня
	5568 лет
	164 дня
	27,7 года
	50,5 дня
	87,1 дня
	5,3 года

	Тип 
излучения
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Энергия 

излучения, МэВ
	0,16
	1,7
	0,4
	0,155
	0,25
	0,61
	1,46
	0,167
	1,43


Приложение 3

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ
Графическое представление результатов работы используют для наг​лядного изображения функциональной зависимости одной физической величины у от другой х: y = f(x). График позволяет получить максимум наглядной информа​ции об изучаемой зависимости: области возрастания и убывания; точки максимумов и минимумов; области наибольшей и наименьшей скорости изменения, периодичности и т.д. По графику можно определить значения функции  у для промежуточных значений аргумента х, которые в опыте непосредственно не наблюдались.

График удобно использовать для совместной обработки результатов многих измерений, определения вида функции y = f(x) и ее параметров.

1. График следует вычерчивать аккуратно, простым карандашом на листе миллиметровой бумаги, который затем подклеивается в тетрадь с отчетом о лабораторной работе. Размер стороны листа – не менее 100 – 150 мм.

2. В прямоугольной системе координат по оси абсцисс откладывают переменную, принятую за независимую величину, – аргумент, а по оси ор​динат – функцию. В конце координатных осей указывают буквенные обозна​чения откладываемых величин и их размерность.

3. Масштабы по координатным осям выбирают независимо друг от друга, так, чтобы оси абсцисс и ординат имели примерно одинаковую длину. При этом минимальные, полученные в эксперименте, значения должны соот​ветствовать началу координатной оси, а максимальные – располагаться вблизи ее конца. Точку начала координат (точку 0,0) не обязательно помещать на графике, если это специально не требуется в данной работе. При правильно выбранном масштабе график занимает все поле чертежа, большая часть экспериментальной кривой имеет одинаковый наклон как к оси абсцисс, так и к оси ординат.

4. На осях координат размечают равномерные шкалы, пользуясь кото​рыми можно легко нанести на график экспериментальные точки или, наоборот, определить численное значение аргумента и функции, соответствующее любой точке на графике. Расстояние между соседними делениями шкалы (единицу масштаба) обычно берут равным 10, 20 или 25 мм. Это расстояние должно соответствовать "круглому" числу единиц измеряемой величины (1, 2, 3,… или те же цифры, умноженные на 10n, где n = + 1, +2, +3, и т.д.). Шкалы оцифровывают, указывая на оси значения величин, кратные единице масштаба. Если недостаточно места, то оцифровывают не все деления, а, например, каждое второе или каждое четвертое деление.

Значения величин, полученные в эксперименте, на координатных осях не отмечают.

5. Если значения величин много больше или много меньше единицы, то обычно множитель 10n, определяющий порядок величины, записывают в конце оси, включая его в единицы измерения. Например: V, 102м/с или I, 10-6 А.

6. Точки на график нужно наносить точно и аккуратно. Чтобы точка была хорошо видна, ее обводят кружком или другим знаком (треугольни​ком, ромбом и т.д.) или помечают крестиком.

7. Экспериментальную линию проводят возможно ближе к эксперимен​тальным точкам так, чтобы точки располагались равномерно по обеим ее сторонам. Обычно физические зависимости соответствуют линей​ным или плавно меняющимся функциям, поэтому линии не должны иметь резких изломов и перегибов. Не следует соединять точки ломаной линией.

8. Наиболее легко обнаруживается на графике и удобна для анализа линейная зависимость между измеряемыми величинами вида

y = kx + b.

График этой зависимости – прямая линия. Коэффициент k определяет наклон прямой к оси x; величина b определяет отрезок, отсекаемый прямой на оси y (при x = 0). Для определения углового коэффициента k на прямой, проведенной "на глаз" согласно п.7, выбирают произвольно две точки, по возможности дальше отстоящие друг от друга. По шкалам на осях графика находят координаты этих точек (x1, y1) и (x2, y2) и вычисляют

[image: image92.wmf]1

2

1

2

x

x

y

y

k

-

-

=

.

Размерность коэффициента определяется размерностями величин x и y:

[image: image93.wmf][

]

[

]

[

]

x

y

k

=

,
[image: image94.wmf]
а погрешность для k находим как 
[image: image95.wmf],

x

x

y

k

min

max

max

-

D

=

D


где ymax –  наибольшее отклонение ординаты экспериментальной точки от
проведенной прямой; xmax, xmin – координаты крайних точек, использо​ванных при проведении прямой.

9. В физике часто встречается степенная зависимость вида

y = a(x k,

которую можно преобразовать в линейную в логарифмических координатах

ln y = ln a + k ln x.

В этом случае по оси абсцисс откладывают ln x, а по оси ординат – ln y. Показатель степени k определяют по графику (см. п.8):

[image: image96.wmf])

ln(

)

ln(

)

ln(

)

ln(

1

2

1

2

x

x

y

y

k

-

-

=

.

10. Иногда требуется проверить соответствие эксперимента какому-либо физическому закону, где показатель степени k заранее известен. В этом случае на графике должна получиться прямая линия, если по оси ординат откладывать величину y, а по оси абсцисс – величину xk.
11. График показательной зависимости 

y = a(e kx
будет линейным в полулогарифмических координатах (ln y, x), где эта функция имеет вид

ln y = ln a + kx.

В этом случае по оси абсцисс откладывается сама измеряемая величинах x, а по оси ординат – ln y. Коэффициент k определяется по графику (см. п. 8):

[image: image97.wmf]1

2

1

2

x

x

)

y

ln(

)

y

ln(

k

-

-

=

.

Пример построения графика

Результаты эксперимента по определению температурной зависимости удельного электросопротивления металла приведены в табл. 
	 Температура
	Т, К
	300
	350
	400
	450
	500

	 Удельное 
электро-

 сопротивление
	 Ом(м


[image: image98.wmf]´

10-8
	2,05
	2,24
	2,68
	2,77
	3,14


[image: image99.png]A 1, 10°Omm

3.2

3.0F
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0

T 10°K

4.5 5.0

4.0

3.5

3.0




По графику 
[image: image100.wmf]59

0

2

3

9

4

1

2

1

3

,

,

,

,

,

k

=

-

-

=

. 
СОДЕРЖАНИЕ

	Лабораторная работа № 5-6. Измерение высоких температур

 с помощью пирометра …..……………………………………………………...

Лабораторная работа № 6-1 К. Определение активности радиоактивного препарата и максимальной энергии (-частиц …………………………………

Лабораторная работа № 6-2 К. Определение коэффициента поглощения 

(-излучения в веществе …………………………………………………………

Лабораторная  работа № 6-4 К. Определение первого потенциала 
возбуждения атомов методом задерживающего потенциала 
на компьютерной модели опыта Франка и Герца ……………………………..

Лабораторная  работа № 6-5 К. Изучение волновых свойств электронов 

на компьютерной модели опыта Дэвиссона и Джермера……………………..

Лабораторная  работа  № 6-6 К. Изучение корпускулярных свойств

 электромагнитного излучения (фотоэффект) на компьютерной модели …...

Основные  физические  постоянные……………………………………………

Приложения……………………………………………………………………… 


	3

9

16

21

25

30

35

36


Лабораторные занятия по физике

Часть 4

Методические указания

к лабораторным работам по квантовой оптике,

атомной и ядерной физике

Составители: В.М. Алексеев, А.Н. Болотов, В.В. Измайлов, М.В. Новоселова,         А.Ф. Гусев, В.В. Новиков, О.О. Новикова, Ю.И. Морозова,  Л.Д. Шевчук,                 В.Е. Никишин 

Под редакцией В.М. Алексеева
Редактор Ю.Ф. Воробьева

Технический редактор Г.В. Комарова 

	Подписано  в печать 11.11.09

Формат 60х84  1/16





          Бумага писчая

Физ. печ. л. 2,5


Усл. печ. л. 2,33

           Уч.-изд. л. 2.18

Тираж 100 экз.


Заказ № 45


           С – 84 


РИЦ ТГТУ












PAGE  
35

_1315759605.unknown

_1315759829.unknown

_1316582940.unknown

_1316622830.unknown

_1316627230.unknown

_1316778445.unknown

_1316780051.unknown

_1319280048.unknown

_1316770342.unknown

_1316626723.unknown

_1316626846.unknown

_1316626897.unknown

_1316626785.unknown

_1316626360.unknown

_1316583098.unknown

_1316585337.unknown

_1316592981.unknown

_1316592954.unknown

_1316583242.unknown

_1316582982.unknown

_1316582995.unknown

_1316582969.unknown

_1316441773.unknown

_1316539505.unknown

_1316582900.unknown

_1316441832.unknown

_1316190401.unknown

_1316190859.unknown

_1316365674.unknown

_1316369526.unknown

_1316190573.unknown

_1315759851.unknown

_1315759659.unknown

_1315759687.unknown

_1315759705.unknown

_1315759665.unknown

_1315759617.unknown

_1315759628.unknown

_1315759606.unknown

_1315758411.unknown

_1315759129.unknown

_1315759180.unknown

_1315759583.unknown

_1315759604.unknown

_1315759588.unknown

_1315759520.unknown

_1315759165.unknown

_1315758825.unknown

_1315758983.unknown

_1315758455.unknown

_1167333732.unknown

_1315758197.unknown

_1315758369.unknown

_1315758396.unknown

_1315758243.unknown

_1315758138.unknown

_1315758152.unknown

_1315756071.unknown

_1111126034.unknown

_1111126036.unknown

_1111126359.unknown

_1158934182.unknown

_1111126041.unknown

_1111126042.unknown

_1111126039.unknown

_1111126035.unknown

_1106115684.unknown

_1111126033.unknown

_1095230986.unknown

